Информация о сроках подключения горячего водоснабжения

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Отключено на 23.09.14 | Дата отключе-ния по графику | Дата включе-ния по графику | Причины отклонения от графика и предварительная дата включения | Кто производит работы |
|  | ЦТП-178, Колхозная пл. 6(дома: Колхозная площадь 6; Н.Ленинградская 5) | 23.07 | - | Ремонт паропровода | ООО «Смоленская ТСК» |
|  | ЦТП-179, .Ленинградская, 6а (дома: Н.Ленинградская 4, 6, 6а) | 23.07 | - | Ремонт паропровода | ООО «Смоленская ТСК» |
|  | ЦТП-170, Коммунистическая, 6(дома: Коммунистическая, 6) | 22.08 |  | Теплоноситель подан | Не включает ОАО «Жилищник» |
|  | ЦТП-15, Шевченко, 46(дома: Шевченко 42, 44, 46, 48, 50, 52) | 22.09 | 23.09 |  | ООО «Смоленская ТСК» |
|  | ЦТП-110, Хлебозаводской п. 6(дома: Трамвайный пр-д 2, Хлебозаводской пер. 6, 6 А, 8, 8 А, 10, Крупской 45 А, 25 Сентября 3, 5,7) | 22.09 | 23.09 |  | ООО «Смоленская ТСК» |
|  | ЦТП-154, Шевченко, 1/35(дома: Шевченко 1/35, 3, Тенишевой 27, 33) | 22.09 | 23.09 |  | ООО «Смоленская ТСК» |
|  | ЦТП-201, Тенишевой, 31(дома: Тенишевой 29, 31, 33, 2-й Рославльский пер. 3, 5) | 22.09 | 23.09 |  | ООО «Смоленская ТСК» |
|  | ЦТП-42, Тухачевского, 8(дома: Коммунистическая 15/2, 17, 19, Докучаева 4, 6, Тухачевского 5/2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, Жукова 13) | 22.09 |  | Ремонт т/сети | МУП «Смоленсктеплосеть» |
|  | Кот. ООО «Дева» | 23.07 | - | Задолженность по газу | ООО «Дева» |
|  | Кот-18, Гарабурды | 22.09 | 23.09 | Ремонт в котельной | МУП «Смоленсктеплосеть» |
|  | Попова 14в (д/сад «Полянка») | 26.05 | - | Порыв т/сети ведомства | Сеть на балансе абонента |
|  | Кутузова 2 Б | 07.04 | - | Порыв т/сети  | Сеть на балансе абонента |
|  | Багратиона 7а | 16.07 | - | Порыв абонента | Сеть на балансе абонента |
|  | Маяковского, 5 | 22.09 |  | Порыв т/сети  | МУП «Смоленсктеплосеть» |